六安市自来水公司水费营收系统服务器

采购安装

询价文件

项目编号: AHGJ20170713

采   购   人：六安市自来水公司

招标代理机构：安徽国建投资项目管理咨询有限公司

日        期：二〇一七年七月

目  录

询价公告	3

一、投标人须知前附表	5

二、投标人资格	5

三、投标人必须提交的投标文件内容	6

四、评审方法及废标	7

五、投标人报价须知	7

六、投标文件构成	7

七、签订合同	8

八、澄清及变更	8

九、其它	8

六安市自来水公司水费营收系统服务器采购安装询价公告

受采购单位委托，安徽国建投资项目管理咨询有限公司就下列所需货物服务进行询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参加。

一、项目名称: 六安市自来水公司水费营收系统服务器采购安装

二、项目编号: AHGJ20170713

三、采购单位：六安市自来水公司

四、采购需求:采购数量2台服务器，采购预算19万元。

五、供应商资格条件:

1、符合中华人民共和国《政府采购法》第二十二条之规定；投标人具有独立的法人资格和相应的供货资格及能力；

2、所投产品技术参数必须满足或优于询价文件产品配置要求；

六、售后服务要求：

1、本次采购的所有设备提供三年有限质保，厂家在当地设有专业维修站（官网可查询）。

2、产品质保期内，在正常使用下，非人为因素发生的故障由供应商免费维修，需更换配件的，免费更换配件（保修期内要原厂标准配件）。供应商应为本项目产品提供终身上门维护服务，保修期外产品出现故障需更换配件，供应商应免费上门为产品更换配件，只收取配件的成本费。供应商应免费上门为采购人提供产品的应用和维护培训。

3、采购人报修后8个小时内到达现场并解决问题。若故障检修两个工作日后仍无法排除的，供应商应在故障报修两个工作日后的一个工作日内提供不低于故障规格型号档次的替代产品供采购人使用，直至原产品故障排除为止。

4、提供设备全套的技术资料，包括产品使用手册，测试报告说明书，合格证。七、注意事项：

1、投标人必须按推荐品牌进行报价，否则报价无效；

2、对询价文件要求的技术性能和参数要求必须满足，否则作废标处理。投标人可以在投标中选用替代产品，但这些替代产品要优于或相当于技术规格中要求的标准；

3、投标书应有封面、装订规范，并注明投标人电话；投标书要经法定代表人或其授权代表签字、盖章；

4、供应商的报价应包括货物价款、税金、运费、保险费、安装费、货物运送至采购方指定地点安装完毕并经验收合格的其他费用及保修期内的维护保修费用；投标报价还应包括安装上述产品的必要辅材，如网线等。

5、投标文件一式三份（一正二副），装订并密封送至六安市自来水公司会议室（银波大厦七楼）；投标书未标注正、副本或数量不足均为废标。

6、标书需提供投标人营业执照及税务登记证复印件并加盖投标人公章，否则为废标。

7、投标书必须采用胶装，否则为废标。

八、投标文件接收：

1、投标文件递交截止时间：2017年 7月24日15：00整；

2、投标文件送达地址：六安市自来水公司会议室（银波大厦七楼）。

九、联系事项：

采购单位：六安市自来水公司     联系电话：0564-3632771

采购代理机构：安徽国建投资项目管理咨询有限公司   联系电话：0564-3383695

2017年7月18日

一、投标人须知前附表

| 投标人须知前附表 |
| --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 项目名称：六安市自来水公司水费营收系统服务器采购安装 项目性质：货物类 项目编号：AHGJ20170713 包别划分：不分包 |
| 2 | 供货期： 20个日历日内完成供货及安装 |
| 3 | 付款方式： 安装完毕且成功运行后付合同总额的95%，余款一年内付清。 |
| 4 | 报价文件递交地点：六安市自来水公司会议室（银波大厦七楼） 报价文件递交截止时间：北京时间2017年7月28日15:00整 |
| 5 | 标书份数：正本壹份、副本贰份；装订、密封提交。 |
| 6 | 接收报价文件日期：自询价公告发布之日起至报价文件递交截止时间止，逾期递交的报价文件或不符合规定的报价文件恕不接受。 |
| 7 | 中标服务费：伍仟元整（领取成交通知书时提交招标代理机构） |

# 二、投标人资格:

# 1、符合中华人民共和国《政府采购法》第二十二条之规定；投标人具有独立的法人资格和相应的供货资格及能力；

# 2、所投产品技术参数必须满足或优于询价文件产品配置要求；

# 三、投标人必须提交的投标文件内容：

- 封面（附件二）

- 投标函（附件三）

- 授权委托书（附件四）

- 营业执照（复印件并加盖投标单位公章、原件备查）

- 税务登记证（复印件并加盖投标单位公章、原件备查）

- 投标报价书（附件五）

- 分项报价表（附件六）

- 技术参数偏离表（附件七）

9、拟派维修保养人员名单、身份证复印件及联系号码

10、本次所有采购设备的生产商在六安设立的维修站情况；

11、服务质量保证情况；

12、售后服务承诺书（投标人自行承诺）

13、投标人认为需提供的其它文件（若有）

四、评审方法及废标

1、本次货物项目采购活动将采用   有效最低价法  方法评审。

（1）有效最低价法：以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、付款方式、产品技术参数、项目完成期等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选供应商。

（2）如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过询价小组评审，则采取投标人抽签方式确定成交人。

（3）“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本询价文件的实质性要求；②报价是否会降低本询价文件规定的质量、服务内容等；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。投标人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。

（4）报价不得超过采购人采购预算额，若所有投标人报价均超过采购预算额，则采购人有权拒绝所有投标人投标并宣布本次询价采购失败。

2、询价过程中，如果询价小组一致认定投标人报价不合理的，可以要求投标人提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效，即废标。

# 五、投标人报价须知

1、投标报价为投标人在询价文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输、安装、调试等所有费用。

2、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

3、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与采购人联系，联系人：刘登慧         电话：0564-3637271。

# 六、投标文件密封与装订

1、投标文件应认真编写，标明页码，密封装订成册（须采用胶装方式，不接受活页装订标书）。

2、供应商应提供一式三份投标文件（正本一份，副本二份），并在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

# 七、签订合同

1、成交侯选人在六安市自来水公司网站公示三个工作日且无异议后，由采购人发出成交通知书。

2、采购单位有权在公示期内要求成交侯选人提供询价文件采购清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。

3、成交人拿到成交通知书后，应按规定的时间、地点与六安市自来水公司签订成交合同。

4、采购双方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。

# 八、澄清及变更

询价公告及询价文件如有澄清或变更，采购人将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

# 九：附件：

附件一：采购清单

附件二：封面

附件三：投标函

附件四：投标授权书

附件五：投标报价书

附件六：分项报价表

附件七：技术参数偏离表

附件一

技术参数及采购数量

| 项 目 | 参数项 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 产品 | 产品要求 | 2016年前五名;服务器、存储、交换机、刀片机箱均为同一厂商，非OEM产品或联合品牌，推荐使用惠普、联想、戴尔。 |
| 外形 | 机架式服务器 | 4U机架服务器；原厂导轨套件 |
| CPU | CPU数 | 2*英特尔至强 E7-4830 V4 处理器2.0GHz, 35 缓存, Turbo,14 核, 115W |
| 内存 | 配置容量 | 64GB RDIMM, 2400MT/s, |
|  | 最大可扩展容量 | 最高可配6 TB: 4 GB/8 GB/16 GB/32 GB/64 GB DDR3L，RDIMM，LR-DIMM（最高1600 MT/s） |
|  | 内存插槽 | （96 个DIMM 插槽）： |
| 硬盘 | 当前配置 | 3*900G RPM SAS 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘 |
|  | 最大支持硬盘数量和型号 | 最高可配24 个2.5 英寸热插拨12 Gb/6 Gb SAS 硬盘或SAS/SATA 固态硬盘 • 最高可配8 个可从正面拆卸的Express Flash NVMe PCIe 固态硬盘(PCIe 3.0) |
| RAID卡 | RAID支持 | 支持RAID 0,1,5,6,10,50,60 |
|  | Cache 大小/最大值 | 带有1GB缓存RAID卡 |
|  | 电池保修时间 | 3年warranty for battery/可选升级5年保修 |
|  | 是否支持cachecade | 有 |
|  | CacheCade / | 有/512GB |
|  | 最大cachecade容量 |  |
|  | 是否支持fastpath等SSD优化技术 | 有 |
|  | SD卡数量 | ≥2 |
|  | SD卡可组成RAID的级别 | 有 |
| I/O | PCI插槽 | IO插槽：≥10个PCI-E插槽，其中PCIe 3.0插槽≥8个 |
| 网卡 | 数量 | 板载集成1个4端口千兆网卡,可选双端口万兆（含原厂万兆光纤模块） + 双端口千兆以太网络端口; |
| 光驱 |  | DVD |
| 电源 | 配置 | 1+1 电源, 故障转移配置, 900W;满足80PLUS标准 |
| 管理 | 前置管理液晶屏 | 管理：支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控，温度监控，远程开关机，报错日志管理。支持CPU，内存，硬盘，电源，风扇故障前预告警功能；配置远程管理卡模块，可提供远程管理功能，支持远程虚拟介质。服务器内置配置管理工具，集成在系统内，可通过单访问点提供“立即启动”，是部署操作系统以及内置驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断程序的一站式中心；提供服务器管理软件：主板内部集成可管理存储空间，集成管理软件及驱动，可实现在线升级，提供快速无盘布署和管理功能；单界面即可完成所有管理服务的管理软件；支持BMC，IPMI 2.0； |
|  | 能耗管理 |  |
|  | 运行温度 |  |
|  | 远程管理 |  |
|  | 生命周期管理器 |  |
| 3C检测报告 | 硬件报告 | 3C硬件国际强制检测报告加盖原厂公章 |
| TPC-E | TPC-E测试性能指标≥5000 | 提供TPC官网测试结果链接并加盖原厂公章证明 |
| 软件 | 配置云平台管理软件 | 服务器同品牌,支持OPENSTACK最新的havana版本，可以通过Openstack管理KVM，Hyper-V，PowerVM等多种虚拟化类型; 在云管理平台上可以进行虚拟机在线迁移的操作HyperV，KVM; 提供配置管理和中文界面, 镜像管理及对服务实例的备份功能； 认证：原厂商通过国家信息安全一级认证与CCCS钻石五星级认证，ISO9001 质量认证， ISO14001 环境认证，OHSA 18001职业健康安全管理体系; 国家信息安全测评证书，Iso270001认证，中国节能认证书， isccc认证。 软硬一体化产品。使用专用硬件平台，内置Linux操作系统、数据库以及网管系统软件。 全中文界面，完全B/S架构，可以在任何地方随时通过浏览器远程管理。支持IE、Firefox、Chrome浏览器。不需安装独立的客户端软件。 可对界面的首页显示内容进行自定义。将关键的统计数据图形、关键监控内容的列表信息、性能曲线图、最新故障和报警记录等在首页进行编排。并且支持不同用户帐号进行独立定义。 基于角色的分级权限管理。可控制人机界面上的每个功能模块的读和写权限，每个受监控设备和服务器的读和写权限。在不改变当前网络架构前提下实现部署，系统同时支持IP、SNMP、WMI、IPMI、TCP Modbus、和各类TCP应用等协议。不需要在被监控设备上另外安装客户端程序。 短信告警支持外接短信猫，支持CMPP和EMPP等运营商短信直连协议，支持移动MAS短消息代理服务器，支持华为MAS，支持通过通用的数据库接口、HTTP接口、webservice接口与第三方短信平台快速连接。内置报警，使用外接短信猫时，支持4个或者多个Modem，实现发送负载均衡和备份。 提供远程协助功能，在用户管理员授权下，远程工程师能通过互联网方便的协助进行系统维护，维护过程中传输的数据应该在VPN通道中保密进行。不需在前端防火墙做任何端口映射配置。 提供IPMITOOL、PING、Traceroute、CheckTCP、SNMPWALK等常用的链路、服务器和网络诊断工具。 提供服务器和网络设备连接工具，SSH、TELNET、RDP、VNC等。 可以根据要求调整界面LOGO信息、产品信息。 |
| 服务 | 售后服务 | 售后服务：3三年硬盘不返还服务；特别说明：1、所供服务器最终注册用户信息必须与使用单位一致，服务器供货验收时所提供的产品可以通过（800）序列号进行验证为最终使用单位；、本次供货机器为原厂出厂未拆封的标配机器硬件 3、提供3年7x24x4免费人工上门服务，并需要提供原厂商正式服务承诺函（原件），需要提供原厂商产品授权证明（原件）中标后备查。 |
| 采购数量 | 2台 |

五、培训及售后服务

1、本次采购的所有设备提供三年有限质保，厂家在当地设有专业维修站（官网可查询）。

2、产品质保期内，在正常使用下，非人为因素发生的故障由供应商免费维修，需更换配件的，免费更换配件（保修期内要原厂标准配件）。供应商应为本项目产品提供终身上门维护服务，保修期外产品出现故障需更换配件，供应商应免费上门为产品更换配件，只收取配件的成本费。供应商应免费上门为采购人提供产品的应用和维护培训。

3、采购人报修后一个工作日内到达现场并解决问题。若故障检修两个工作日后仍无法排除的，供应商应在故障报修两个工作日后的一个工作日内提供不低于故障规格型号档次的替代产品供采购人使用，直至原产品故障排除为止。

4、提供设备全套的技术资料，包括产品使用手册，测试报告说明书，合格证。

六、付款方式

安装完毕且成功运行后付合同总额的95%，余款一年内付清。

## 附件二

六安市自来水公司水费营收系统服务器

采购安装

投 标 文 件

项目编号: AHGJ20170713

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年        月        日

### 附件三

### 投 标 函

致：   {采购人名称}

1、根据你方采购项目编号为  AHGJ20170713  的  {项目名称}  工程询价文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》等有关规定，经研究上述询价文件的投标须知、合同条款及其他有关文件后，我方愿以　　    　元（小写　　　　　　元）的投标总报价，并承诺按本询价文件合同条款和技术参数要求、承担上述产品的采购与安装，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核并确认全部询价文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按　　　天的工期并按询价文件或业主开工令的要求如期开工、竣工、移交整个工程。

4、一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　合格　　　标准。

5、一旦我方中标，我方保证用于本项目的所有采购需求不低于询价文件和清单规定标准，并在使用前报经业主单位认可。

6、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同并及时进场施工，认真履行合同和其它各项承诺。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及询价文件、询价文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：                           名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                    （盖章）

邮政编码：		            电话：		        传真：

开户银行名称：				 		开户银行账号：

日    期：           年     月          日

### 附件四

投标授权书

致：六安市自来水公司

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就AHGJ20170713 号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

附件五

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 | 详见采购清单 |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |

投标单位（盖章）：                             日期：

## 附件六

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 型号、品牌、参数配置 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

## 附件七

技术参数偏离表

| 序号 | 产品名称 | 型号、品牌、参数配置 | 投标产品型号、品牌、参数配置 | 是否偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 同采购清单 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：投标产品型号、品牌、参数配置必须填写，且配置参数不得低于询价文件，否则为废标。

十、投标文件组成

1、封面（附件二）

2、投标函（附件三）

3、授权委托书（附件四）

4、营业执照（复印件并加盖投标单位公章、原件备查）；

5、税务登记证（复印件并加盖投标单位公章、原件备查）

6、投标报价书（附件五）

7、分项报价表（附件六）

8、技术参数偏离表（附件七）

9、拟派维修保养人员名单、身份证复印件及联系号码

10、本次所有采购设备的生产商在六安设立的维修站情况；

11、服务质量保证情况；

12、售后服务承诺书（投标人自行承诺）

13、投标人认为需提供的其它文件（若有）